同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

# 实验室安全制度

1、实验人员必须切实加强消防安全意识，熟悉本实验室燃气、电源、水掣总开关位置，熟悉防火器材（灭火筒、防火砂等）及各种钢瓶的位置和使用方法，不熟悉者不准做实验。

2、离开实验室必须拔除个人所用的电源插头，关闭水、气开关；临时离开实验室正在进行的实验必须委托别人照管。最后离开实验室者必须检查整个实验室的安全情况，逐个检查火、水掣开关，务必关好全实验室的燃气电源总开关，注意防盗，防风雨。

3、易燃、易爆药品由使用者保管和负安全责任。

4、空置的包装木箱、纸箱和旧布等杂品不准在实验室堆放，空试剂瓶要及时处理。实验楼内走廊，除灭火器材外，不准放置其他物品，切实消除一切隐患。

5、节假日加班实验，须预先经室主任批准后报所办公室备案，晚上和节假日，研究生要有2人以上、本科生要有教师或研究生陪同才准予进行实验，并要签名登记。所有人员在晚上须在23时前离开实验室，因故推迟的应到值班人员处登记，以利大楼安全管理。

6、自觉爱护和管理好实验室内和分工负责维护的走廊上的防火器材 ，不得将杂物丢入防火砂箱。

以上守则，敬请师生互相监督，切实执行，违者将视其造成事故的情节轻重予以通报批评或给予纪律处分，并进行整改。

同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

2007年5月