同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

# 试验仪器的使用规定

1、对精密仪器进行使用，必须充分熟悉仪器性能，了解仪器结构和原理，严格遵循试验操作规程，并应在该仪器专管人员的指导或配合下进行。

2、外单位协作试验及进修人员，必须在本室试验人员的指导或配合下方可操作仪器。

3、凡属试验过程中正当消耗的玻璃器皿和零部件，应及时办理登记和流水手续。

4、因试验操作不当而引起的试验仪器设备的损坏，应视情况酌情赔偿处理。

5、因工作不负责或随意乱动，属非正常使用而造成试验仪器设备的损坏，应全价赔偿。

以上规定，敬请师生互相监督，切实执行，违者将视其造成事故的情节轻重予以通报批评或给予纪律处分，并进行整改。

同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

2007年5月