同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室

# 离心机室管理规则

同济大学岩土工程教育部重点实验室TLJ－150型离心机为大型复杂试验设备，该设备操作复杂且运行维护费用高。鉴于目前离心机实验室人员配备不足，考虑到运行的安全，制定此管理规则。

  - 离心机在周一至周五运行。节假日(寒、暑假及国家法定假日)期间需同实验室操作人员和实验室有关领导协商后确定试验方案；

  - 早晨8:00之后方可启动机器，中午12:00-13:30之间不允许开动机器(已处于运转状态除外)。下午5:00之前必须停止主要设备运转；

  - 试验过程中严格按照操作规程，参与试验人员必须保持试验楼内秩序；

  - 试验整个过程中必须保持信息交流直接、顺畅、准确，后序操作必须得到前序操作人员直接确认后方可进行操作；

  - 参与试验人员需经培训后方可参与仪器操作；

  - 设备吊装过程中，吊篮下不允许进入，所有人员保持在安全范围内；

  - 试验全程，参与试验人员必须保持安全第一的思想，做好自身和互相之间的保护，超出自身体力范围之内的劳动不可强行，以免造成伤害；

  - 试验过程中注意安全用电，禁止带电作业；

  - 机器运转过程中，如遇异常情况，立刻向现场老师汇报，如无法及时通知，可以紧急停止设备运行；

  - 关闭离心机室门之，应确认机室内未遗留任何工具及潜在危险物体；

  - 试验过程中，试验人员必须着试验服，试验完成后负责清洗并归还实验室。拆装仪器过程中需佩戴手套。试验手套和试验服不允许在实验室以外的环境内穿着，以免污染办公环境；

  - 试验前，所有参与试验人员必须仔细阅读本规则及相关试验规程，否则不允许参与试验。

本管理规则从2007年7月1日起开始执行。

岩土及地下工程教育部重点实验室

2007年6月